Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования

«Прикамский социальный институт»

(АНО ВПО «ПСИ»)

«Утверждаю»

ректор АНО ВПО «ПСИ»

_________________ И.Ф. Никитина

«_____» ________________ 2023 г.

ПРОГРАММА

противопожарных, санитарно-гигиенических и административно-хозяйственных мероприятий

на 2023-2024 учебный год.

В связи с заключением договора аренды от 28 июля 2022 г., договора субаренды от 15 сентября 2022г. и переездом автономной некоммерческой организации высшего и профессионального образования «Прикамский социальный институт» в новое здание по адресу: г.Пермь, ул. Чернышевского, д. 28, для приведения здания в соответствие с действующим законодательством, разработана следующая программа противопожарных, санитарно-гигиенических и административно-хозяйственных  мероприятий на 2023-2024 учебный год.

Цель: Обеспечение высокого качества образовательных услуг путем реализации современных требований к условиям организации образовательного процесса.

Задачи:

- Обеспечение комплексной безопасности помещений института.

- Поддержание в рабочем состоянии материально-технической базы института.

- Соблюдение в помещениях института требований санитарно-эпидемиологического надзора.

- Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению программы:

- Никитина И.Ф., ректор института

- Карлагин К.В., помощник ректора по вопросам безопасности

- Шарова Л.А., главный бухгалтер

- Голубцова Л.Н., начальник отдела кадров

- Николаева И.Н., декан юридического факультета

- Сединин А.А., помощник ректора по воспитательной работе

- Ершова В.В., заведующая библиотекой

- Никитин А. С., начальник отдела информационного обеспечения и технической поддержки

2. Программа противопожарных, санитарно-гигиенических и административно-хозяйственных мероприятий АНО ВПО «ПСИ» разработана на основании следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. 21.05.2021 г.). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации);

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 04.03.2021);

- Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. N 1421
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;

- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

3. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу противопожарному и санитарно-эпидемическому благополучию студентов и сотрудников института:

1. Аварийные ситуации с повреждением радиационной защиты, коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, пожар.

2.Аварийные ситуации на системе электроснабжения.

3.Пожароопасные ситуации, связанные с неправильной эксплуатацией техники и бытовых электроприборов.

- Перечень химических веществ, биологических, физических и других факторов, представляющих потенциальную опасность для человека, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований:

- Воздушная среда: микроклимат, испытания производительности вентиляционных систем, загрязненность химическими веществами (на содержание свинца, озона, бактериальная обсемененность помещений в зависимости от их функционального назначения и класса чистоты).

- Шум.

- Уровень искусственного освещения.

- Электромагнитные поля.

- Воды: водопроводная (из сети).

- Перечень должностей работников подлежащих медицинским осмотрам: административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский персонал, технический персонал.

6. Образовательные услуги предоставляются АНО ВПО «Прикамский социальный институт» согласно Лицензии № Л035-00115-77/00631900 от 22 октября 2020 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

- программы ВО,

- программы дополнительного образования.

7.Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды:

| № | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |
| 1. | Дополнительное приобретение первичных средств пожаротушения | Карлагин К.В., Шарова Л.А. | до 01.12.2023 г. |
| 2. | Ревизия автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре (ежеквартально), с привлечением организации обсуживающей ОПС | Карлагин К.В. совместно с УК «Комфортная среда» | до 01.12.2023 г. до 01.03.2024 г. до 01.06.2024 г. |
| 3. | Проверка исправной работы эвакуационного освещения в помещениях института, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, с привлечением организации обсуживающей ОПС | Карлагин К.В., | до 01.12.2023 г. |
| 4. | Проверка укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, перекатка пожарных рукавов | Карлагин К.В., | до 01.12.2023 г. |
| 5. | Обеспечение наличия в помещениях института исправных огнетушителей, планов эвакуации людей при пожаре, информационных табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, знаков пожарной безопасности «Курение табака запрещено» | Карлагин К.В., | до 01.12.2023 г. |
| 6. | Проведение учений по пожарной безопасности для студентов и сотрудников института | Карлагин К.В., | по отдельному графику |
| 7. | Проведение замеров сопротивления заземления и изоляции электрической проводки на эксплуатируемом оборудовании | Карлагин К.В. с привлечением специалиста-электрика | не реже 2 раза в год |
| 8. | Проведение на регулярной основе периодических инструктажей по пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности с сотрудниками и студентами института | Карлагин К.В. | по отдельному графику |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 1. | Еженедельная проверка системы освещения здания института на предмет работоспособности. | Карлагин К.В. | еженедельно |
| 2. | Проверка соблюдения требований к санитарному содержанию помещений института | Сединин А.А., Голубцова Л.Н., Ершова В.В. | до 01.12.2023 г. |
| 3. | Приобретение медикаментов для оказания первой доврачебной медицинской помощи (обновление, пополнение аптечек) | Шарова Л.А. | до 01.12.2023 г. |
| 4. | Организация добровольной вакцинации студентов и сотрудников института против гриппа, вирусного гепатита «В», клещевого энцефалита, коронавирусной инфекции | Голубцова Л.Н. Николаева И.Н. Сединин А.А. | согласно календарю прививок |
| 5. | Организация прохождения персоналом института планового медицинского осмотра | Голубцова Л.Н. | до 01.01.2024 г. |
| 6. | Организация прохождения студентами и сотрудниками института ежегодного флюорографического исследования | Голубцова Л.Н. Николаева И.Н. | до 01.01.2024 г. сотрудники до 01.04.2024 г. студенты |
| 7. | Оборудование светопроемов в учебных аудиториях защитными механизмами (рулонные шторы) | Карлагин К.В. Сединин А.А. Шарова Л.А. | до 01.05.2024 г. |
| 8. | Проведение санитарной обработки кулеров (не менее 2 раз в год.) | Карлагин К.В. | по особому графику |
| 9. | Контроль за наполняемостью кулера для обеспечения питьевого режима обучающихся | Сединин А.А. | до 01.03.2024 г. |
| 10. | Оборудование помещения книгохранилища библиотеки института очистителем воздуха | Шарова Л.А. Ершова В.В. | до 01.09.2024 г. |
| 11. | Осуществление контроля за полнотой и качеством оказания клининговых услуг подрядной организацией. | Карлагин К.В. Шарова Л.А.. | в течении всего года |
| 12. | Оборудование информационного стенда медико-санитарного просвещения | Ершова В.В. | до 01.11. 2023 |
| 13. | Мероприятия медико-санитарного просвещения (лектории, практические занятия и т.д.) | Сединин А.А. Николаева И.Н. | по отдельному графику |
| Административно-хозяйственные мероприятия |
| 1. | Приобретение дополнительного мультимедийного оборудования (проектор и экран) | Никитин А.С. Шарова Л.А. | до 01.04.2024 |
| 2. | Выполнение работ по текущему ремонту помещений | Никитина И.Ф Шарова Л.А. Карлагин К.В. Сединин А.А. | июль – август 2024 |
| 3. | Осуществление контроля за исправным функционированием технических средств, приобретение расходных материалов | Никитин А.С. Шарова Л.А. | в течении всего года |
| 4. | Организация безбарьерной среды для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | Никитина И.Ф Карлагин К.В. Шарова Л.А. | до 01.09.2024 г. |
| 5. | Тематическое оформление учебных аудиторий | Сединин А.А. Николаева И.Н. Ершова В.В. | в течении учебного года |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи: Подпись верна Сертификат: 01CA36A000FBAE78BA48DCC2A77A9CA83A Владелец: НИКИТИНА, ИННА ФИЛИППОВНА, РЕКТОР, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ", ПЕРМЬ Г., ,ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛ., Д. 28, , , , ,, Пермь, 59 Пермский край, RU, 590299113400, 1025901221345, 04512589650, 5905020348 Издатель: Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152 Срок действия: Действителен с: 24.08.2022 14:33:19 UTC+05 Действителен до: 24.11.2023 14:43:19 UTC+05 Дата и время создания ЭП: 16.10.2023 14:46:27 UTC+05